| Signal Polarity Inverter | Front End Card |
| --- | --- |
| Input Connector | Output Connector | Input Connector | PASA Channel | ALTRO Channel | FEC R/O Channel |
| J2.01 | J3.02 | J5.02 | PASA1.11 | ALTRO1.12 | FEC.028 |
| J2.02 | J3.03 | J5.03 | PASA1.12 | ALTRO1.11 | FEC.027 |
| J2.03 (GND) |  |  |  |  |  |
| J2.04 | J3.04 | J5.04 | PASA1.13 | ALTRO1.10 | FEC.026 |
| J2.05 | J3.05 | J5.05 | PASA1.14 | ALTRO1.09 | FEC.025 |
| J2.06 | J3.06 | J5.06 | PASA1.15 | ALTRO1.08 | FEC.024 |
| J2.07 | J3.07 | J5.07 | PASA0.15 | ALTRO0.08 | FEC.008 |
| J2.08 (GND) |  |  |  |  |  |
| J2.09 | J3.08 | J5.08 | PASA0.14 | ALTRO0.09 | FEC.009 |
| J2.10 | J3.09 | J5.09 | PASA0.13 | ALTRO0.10 | FEC.010 |
| J2.11 | J3.10 | J5.10 | PASA0.12 | ALTRO0.11 | FEC.011 |
| J2.12 | J3.11 | J5.11 | PASA0.11 | ALTRO0.12 | FEC.012 |
| J2.13 (GND) |  |  |  |  |  |
| J2.14 | J3.12 | J5.12 | PASA0.10 | ALTRO0.13 | FEC.013 |
| J2.15 | J3.13 | J5.13 | PASA0.09 | ALTRO0.14 | FEC.014 |
| J2.16 | J3.14 | J5.14 | PASA0.08 | ALTRO0.15 | FEC.015 |
| J2.17 | J3.15 | J5.15 | PASA0.07 | ALTRO0.07 | FEC.007 |
| J2.18 (GND) |  |  |  |  |  |
| J2.19 | J3.16 | J5.16 | PASA0.06 | ALTRO0.06 | FEC.006 |
| J2.20 | J3.17 | J5.17 | PASA0.05 | ALTRO0.05 | FEC.005 |
| J13.01 | J3.18 | J5.18 | PASA0.04 | ALTRO0.04 | FEC.004 |
| J13.02 | J3.19 | J5.19 | PASA0.03 | ALTRO0.03 | FEC.003 |
| J13.03 (GND) |  |  |  |  |  |
| J13.04 | J3.20 | J5.20 | PASA0.02 | ALTRO0.02 | FEC.002 |
| J13.05 | J3.21 | J5.21 | PASA0.01 | ALTRO0.01 | FEC.001 |
| J13.06 | J3.22 | J5.22 | PASA0.00 | ALTRO0.00 | FEC.000 |
| J13.07 | J4.01 | J6.01 | PASA2.10 | ALTRO2.13 | FEC.045 |
| J13.08 (GND) |  |  |  |  |  |
| J13.09 | J4.02 | J6.02 | PASA2.09 | ALTRO2.14 | FEC.046 |
| J13.10 | J4.03 | J6.03 | PASA2.08 | ALTRO2.15 | FEC.047 |
| J13.11 | J4.04 | J6.04 | PASA2.07 | ALTRO2.07 | FEC.039 |
| J13.12 | J4.05 | J6.05 | PASA2.06 | ALTRO2.06 | FEC.038 |
| J13.13 (GND) |  |  |  |  |  |
| J13.14 | J4.06 | J6.06 | PASA2.05 | ALTRO2.05 | FEC.037 |
| J13.15 | J4.07 | J6.07 | PASA2.04 | ALTRO2.04 | FEC.036 |
| J13.16 | J4.08 | J6.08 | PASA2.03 | ALTRO2.03 | FEC.035 |
| J13.17 | J4.09 | J6.09 | PASA2.02 | ALTRO2.02 | FEC.034 |
| J13.18 (GND) |  |  |  |  |  |
| J13.19 | J4.10 | J6.10 | PASA2.01 | ALTRO2.01 | FEC.033 |
| J13.20 | J4.11 | J6.11 | PASA2.00 | ALTRO2.00 | FEC.032 |
| J5.01 | J4.13 | J6.13 | PASA1.00 | ALTRO1.00 | FEC.016 |
| J5.02 | J4.14 | J6.14 | PASA1.01 | ALTRO1.01 | FEC.017 |
| J5.03 (GND) |  |  |  |  |  |
| J5.04 | J4.15 | J6.15 | PASA1.02 | ALTRO1.02 | FEC.018 |
| J5.05 | J4.16 | J6.16 | PASA1.03 | ALTRO1.03 | FEC.019 |
| J5.06 | J4.17 | J6.17 | PASA1.04 | ALTRO1.04 | FEC.020 |
| J5.07 | J4.18 | J6.18 | PASA1.05 | ALTRO1.05 | FEC.021 |
| J5.08 (GND) |  |  |  |  |  |
| J5.09 | J4.19 | J6.19 | PASA1.06 | ALTRO1.06 | FEC.022 |
| J5.10 | J4.20 | J6.20 | PASA1.07 | ALTRO1.07 | FEC.023 |
| J5.11 | J4.21 | J6.21 | PASA1.08 | ALTRO1.15 | FEC.031 |
| J5.12 | J4.22 | J6.22 | PASA1.09 | ALTRO1.14 | FEC.030 |
| J5.13 (GND) |  |  |  |  |  |
| J5.14 | J4.23 | J6.23 | PASA1.10 | ALTRO1.13 | FEC.029 |
| J5.15 | J6.02 | J7.02 | PASA3.00 | ALTRO3.00 | FEC.048 |
| J5.16 | J6.03 | J7.03 | PASA3.01 | ALTRO3.01 | FEC.049 |
| J5.17 | J6.04 | J7.04 | PASA3.02 | ALTRO3.02 | FEC.050 |
| J5.18 (GND) |  |  |  |  |  |
| J5.19 | J6.05 | J7.05 | PASA3.03 | ALTRO3.03 | FEC.051 |
| J5.20 | J6.06 | J7.06 | PASA3.04 | ALTRO3.04 | FEC.052 |
| J14.01 | J6.07 | J7.07 | PASA3.05 | ALTRO3.05 | FEC.053 |
| J14.02 | J6.08 | J7.08 | PASA3.06 | ALTRO3.06 | FEC.054 |
| J14.03 (GND) |  |  |  |  |  |
| J14.04 | J6.09 | J7.09 | PASA3.07 | ALTRO3.07 | FEC.055 |
| J14.05 | J6.10 | J7.10 | PASA3.08 | ALTRO3.15 | FEC.063 |
| J14.06 | J6.11 | J7.11 | PASA3.09 | ALTRO3.14 | FEC.062 |
| J14.07 | J6.12 | J7.12 | PASA3.10 | ALTRO3.13 | FEC.061 |
| J14.08 (GND) |  |  |  |  |  |
| J14.09 | J6.13 | J7.13 | PASA3.11 | ALTRO3.12 | FEC.060 |
| J14.10 | J6.14 | J7.14 | PASA3.12 | ALTRO3.11 | FEC.059 |
| J14.11 | J6.15 | J7.15 | PASA3.13 | ALTRO3.10 | FEC.058 |
| J14.12 | J6.16 | J7.16 | PASA3.14 | ALTRO3.09 | FEC.057 |
| J14.13 (GND) |  |  |  |  |  |
| J14.14 | J6.17 | J7.17 | PASA3.15 | ALTRO3.08 | FEC.056 |
| J14.15 | J6.18 | J7.18 | PASA2.15 | ALTRO2.08 | FEC.040 |
| J14.16 | J6.19 | J7.19 | PASA2.14 | ALTRO2.09 | FEC.041 |
| J14.17 | J6.20 | J7.20 | PASA2.13 | ALTRO2.10 | FEC.042 |
| J14.18 (GND) |  |  |  |  |  |
| J14.19 | J6.21 | J7.21 | PASA2.12 | ALTRO2.11 | FEC.043 |
| J14.20 | J6.22 | J7.22 | PASA2.11 | ALTRO2.12 | FEC.044 |
| J7.01 | J8.02 | J8.02 | PASA5.11 | ALTRO5.12 | FEC.092 |
| J7.02 | J8.03 | J8.03 | PASA5.12 | ALTRO5.11 | FEC.091 |
| J7.03 (GND) |  |  |  |  |  |
| J7.04 | J8.04 | J8.04 | PASA5.13 | ALTRO5.10 | FEC.090 |
| J7.05 | J8.05 | J8.05 | PASA5.14 | ALTRO5.09 | FEC.089 |
| J7.06 | J8.06 | J8.06 | PASA5.15 | ALTRO5.08 | FEC.088 |
| J7.07 | J8.07 | J8.07 | PASA4.15 | ALTRO4.08 | FEC.072 |
| J7.08 (GND) |  |  |  |  |  |
| J7.09 | J8.08 | J8.08 | PASA4.14 | ALTRO4.09 | FEC.073 |
| J7.10 | J8.09 | J8.09 | PASA4.13 | ALTRO4.10 | FEC.074 |
| J7.11 | J8.10 | J8.10 | PASA4.12 | ALTRO4.11 | FEC.075 |
| J7.12 | J8.11 | J8.11 | PASA4.11 | ALTRO4.12 | FEC.076 |
| J7.13 (GND) |  |  |  |  |  |
| J7.14 | J8.12 | J8.12 | PASA4.10 | ALTRO4.13 | FEC.077 |
| J7.15 | J8.13 | J8.13 | PASA4.09 | ALTRO4.14 | FEC.078 |
| J7.16 | J8.14 | J8.14 | PASA4.08 | ALTRO4.15 | FEC.079 |
| J7.17 | J8.15 | J8.15 | PASA4.07 | ALTRO4.07 | FEC.071 |
| J7.18 (GND) |  |  |  |  |  |
| J7.19 | J8.16 | J8.16 | PASA4.06 | ALTRO4.06 | FEC.070 |
| J7.20 | J8.17 | J8.17 | PASA4.05 | ALTRO4.05 | FEC.069 |
| J15.01 | J8.18 | J8.18 | PASA4.04 | ALTRO4.04 | FEC.068 |
| J15.02 | J8.19 | J8.19 | PASA4.03 | ALTRO4.03 | FEC.067 |
| J15.03 (GND) |  |  |  |  |  |
| J15.04 | J8.20 | J8.20 | PASA4.02 | ALTRO4.02 | FEC.066 |
| J15.05 | J8.21 | J8.21 | PASA4.01 | ALTRO4.01 | FEC.065 |
| J15.06 | J8.22 | J8.22 | PASA4.00 | ALTRO4.00 | FEC.064 |
| J15.07 | J9.01 | J9.01 | PASA6.10 | ALTRO6.13 | FEC.109 |
| J15.08 (GND) |  |  |  |  |  |
| J15.09 | J9.02 | J9.02 | PASA6.09 | ALTRO6.14 | FEC.110 |
| J15.10 | J9.03 | J9.03 | PASA6.08 | ALTRO6.15 | FEC.111 |
| J15.11 | J9.04 | J9.04 | PASA6.07 | ALTRO6.07 | FEC.103 |
| J15.12 | J9.05 | J9.05 | PASA6.06 | ALTRO6.06 | FEC.102 |
| J15.13 (GND) |  |  |  |  |  |
| J15.14 | J9.06 | J9.06 | PASA6.05 | ALTRO6.05 | FEC.101 |
| J15.15 | J9.07 | J9.07 | PASA6.04 | ALTRO6.04 | FEC.100 |
| J15.16 | J9.08 | J9.08 | PASA6.03 | ALTRO6.03 | FEC.099 |
| J15.17 | J9.09 | J9.09 | PASA6.02 | ALTRO6.02 | FEC.098 |
| J15.18 (GND) |  |  |  |  |  |
| J15.19 | J9.10 | J9.10 | PASA6.01 | ALTRO6.01 | FEC.097 |
| J15.20 | J9.11 | J9.11 | PASA6.00 | ALTRO6.00 | FEC.096 |
| J10.01 | J9.13 | J9.13 | PASA5.00 | ALTRO5.00 | FEC.080 |
| J10.02 | J9.14 | J9.14 | PASA5.01 | ALTRO5.01 | FEC.081 |
| J10.03 (GND) |  |  |  |  |  |
| J10.04 | J9.15 | J9.15 | PASA5.02 | ALTRO5.02 | FEC.082 |
| J10.05 | J9.16 | J9.16 | PASA5.03 | ALTRO5.03 | FEC.083 |
| J10.06 | J9.17 | J9.17 | PASA5.04 | ALTRO5.04 | FEC.084 |
| J10.07 | J9.18 | J9.18 | PASA5.05 | ALTRO5.05 | FEC.085 |
| J10.08 (GND) |  |  |  |  |  |
| J10.09 | J9.19 | J9.19 | PASA5.06 | ALTRO5.06 | FEC.086 |
| J10.10 | J9.20 | J9.20 | PASA5.07 | ALTRO5.07 | FEC.087 |
| J10.11 | J9.21 | J9.21 | PASA5.08 | ALTRO5.15 | FEC.095 |
| J10.12 | J9.22 | J9.22 | PASA5.09 | ALTRO5.14 | FEC.094 |
| J10.13 (GND) |  |  |  |  |  |
| J10.14 | J9.23 | J9.23 | PASA5.10 | ALTRO5.13 | FEC.093 |
| J10.15 | J11.02 | J10.02 | PASA7.00 | ALTRO7.00 | FEC.112 |
| J10.16 | J11.03 | J10.03 | PASA7.01 | ALTRO7.01 | FEC.113 |
| J10.17 | J11.04 | J10.04 | PASA7.02 | ALTRO7.02 | FEC.114 |
| J10.18 (GND) |  |  |  |  |  |
| J10.19 | J11.05 | J10.05 | PASA7.03 | ALTRO7.03 | FEC.115 |
| J10.20 | J11.06 | J10.06 | PASA7.04 | ALTRO7.04 | FEC.116 |
| J16.01 | J11.07 | J10.07 | PASA7.05 | ALTRO7.05 | FEC.117 |
| J16.02 | J11.08 | J10.08 | PASA7.06 | ALTRO7.06 | FEC.118 |
| J16.03 (GND) |  |  |  |  |  |
| J16.04 | J11.09 | J10.09 | PASA7.07 | ALTRO7.07 | FEC.119 |
| J16.05 | J11.10 | J10.10 | PASA7.08 | ALTRO7.15 | FEC.127 |
| J16.06 | J11.11 | J10.11 | PASA7.09 | ALTRO7.14 | FEC.126 |
| J16.07 | J11.12 | J10.12 | PASA7.10 | ALTRO7.13 | FEC.125 |
| J16.08 (GND) |  |  |  |  |  |
| J16.09 | J11.13 | J10.13 | PASA7.11 | ALTRO7.12 | FEC.124 |
| J16.10 | J11.14 | J10.14 | PASA7.12 | ALTRO7.11 | FEC.123 |
| J16.11 | J11.15 | J10.15 | PASA7.13 | ALTRO7.10 | FEC.122 |
| J16.12 | J11.16 | J10.16 | PASA7.14 | ALTRO7.09 | FEC.121 |
| J16.13 (GND) |  |  |  |  |  |
| J16.14 | J11.17 | J10.17 | PASA7.15 | ALTRO7.08 | FEC.120 |
| J16.15 | J11.18 | J10.18 | PASA6.15 | ALTRO6.08 | FEC.104 |
| J16.16 | J11.19 | J10.19 | PASA6.14 | ALTRO6.09 | FEC.105 |
| J16.17 | J11.20 | J10.20 | PASA6.13 | ALTRO6.10 | FEC.106 |
| J16.18 (GND) |  |  |  |  |  |
| J16.19 | J11.21 | J10.21 | PASA6.12 | ALTRO6.11 | FEC.107 |
| J16.20 | J11.22 | J10.22 | PASA6.11 | ALTRO6.12 | FEC.108 |